## Notice
TEST DE DIXON
- Notice à lire attentivement avant d'utiliser le test -
1. Généralités
Il peut arriver, au cours d'une expérimentation qu'un des résultats semble s'écarter
notablement des autres. Une attitude classique, que l'on rencontre trop souvent, consiste
à éliminer cette valeur en la considérant comme aberrante. Or il peut être dangereux de
procéder ainsi sans vérification préalable. La bonne attitude à avoir est la suivante :
si l'on a pu retrouver la cause de la valeur aberrante (erreur de lecture, faute de calcul, faute de frappe,
etc.), il est tout à fait normal de l'éliminer. En revanche, si aucune cause accidentelle n'a
pu être détectée, il est dangereux d'éliminer brutalement la valeur incriminée.
Dans ce cas, il faut avoir recours à un test statistique permettant de justifier
l'élimination de la valeur aberrante avec une probabilité p de se tromper.
La probabilité retenue ici dans la feuille "Test" est de 5% unidirectionnel.
Le test de Dixon permet de déterminer si une valeur est probablement hors norme.
Il s'applique pour des petits échantillons, n compris entre 3 et 30.
| Important : | ce test ne peut être réalisé que pour ôter UNE SEULE valeur.
Il est absolument proscrit de continuer à l'utiliser pour ôter une seconde valeur.
Attention : éliminer une valeur sur 10 revient à éliminer 10% de la population si cette valeur
était représentative d'une partie de la population. Dans ce cas, cela voudrait dire que l'échantillon
recouvrait deux populations différentes. Les conclusions à l'issue d'un test statistique utilisant un
échantillon tronqué ne concerneront plus que l'une de ces deux populations.
Une autre solution existe pour TRONQUER l'échantillon :
- Si on ôte la plus grande valeur, on ôte également la plus petite.
- Si on ôte 2 valeurs extrêmes du côté des petites valeurs, on ôte également les 2 grandes valeurs extrêmes
- etc..
- Si l'on tronque un échantillon, il faut le faire de la même manière pour tous ceux de l'expérience.
2. Mode d'emploi de la feuille "Test"
La feuille "Test" propose des séries de valeurs pour des échantillons de 3 à 30 individus.
Après avoir choisi la série correspondant à l'échantillon à examiner, placer les valeurs dans
les cellules jeunes correspondantes, valeurs numériques uniquement.
Trier ensuite ces valeurs numériques (sans le titre de colonne) par odre décroissant,
sans étendre la sélection, c'est à dire sans trier en même temps les colonnes adjacentes.
Lire ensuite le résultat dans la plage de cellules bleues voisine, pour la taille d'échantillons utilisée.
N.B. Pour utiliser le filtre (tri automatique) il peut être nécessaire d'ôter la protection de la feuille.
3. Réalisation du test de Dixon avec le logiciel R
La dernière feuille indique une méthode avec le logiciel R.
Dans le cas de valeurs très proches de la limite, le test avec R est un peu moins sévère que la feuille "Test".
Le logiciel R renvoie la valeur de p.
Réf. | http://www.educnet.education.fr/rnchimie/math/benichou/tests/dixon/dixon.htm
Contact : info_at_anastats.fr

## Test
Test de Dixon
1. Placer les valeurs de votre série dans la plage jaune qui convient à l'effectif.
2. Sélectionner vos valeurs numériques (sans le titre de colonne).
3. Effectuer un tri DECROISSANT (bouton ) SANS ETENDRE LA SELECTION.
N.B. Pour utiliser le filtre (tri automatique) il peut être nécessaire d'ôter la protection de la feuille.
4. Si la plus petite ou la plus grande valeur est "hors norme", il peut être justifié, au risque de 5% unidirectionnel, de la supprimer.
Rappel : en aucun cas le test ne justifie d'enlever deux valeurs.
n = 3 à 7
A. La plus petite valeur est-elle hors norme ?
n = 3 | n = 4 | n = 5 | n = 6 | n = 7 |  | n = 3 | NON
13.56 | 13 | 160 | 48 | 17 |  | n = 4 | NON
9.8 | 10 | 153 | 45 | 7.1 |  | n = 5 | OUI
9.09 | 8 | 152 | 42 | 6 |  | n = 6 | NON
| 7 | 151 | 41 | 5 |  | n = 7 | NON
|  | 98 | 41 | 3
|  |  | 40 | 1 |  | B. La plus grande valeur est-elle hors norme ?
|  |  |  | -2 |  | n = 3 | NON
[6 empty] | n = 4 | NON
[6 empty] | n = 5 | NON
[6 empty] | n = 6 | NON
[6 empty] | n = 7 | OUI
n = 8 à 10
n = 8 | n = 9 | n = 10
8 | 9 | 20 |  | A. La plus petite valeur est-elle hors norme ?
7 | 8 | 19 |  | n = 8 | NON
6 | 7 | 18 |  | n = 9 | NON
5 | 6 | 17 |  | n = 10 | NON
4 | 5 | 13
3 | 4 | 12
2 | 3 | 11 |  | B. La plus grande valeur est-elle hors norme ?
1 | 2 | 10 |  | n = 8 | NON
| 1 | 9 |  | n = 9 | NON
|  | 1 |  | n = 10 | NON
n = 11 à 13
n = 11 | n = 12 | n = 13
89 | 123 | 15 |  | A. La plus petite valeur est-elle hors norme ?
84 | 100 | 14 |  | n = 11 | NON
79 | 77 | 13 |  | n = 12 | NON
74 | 54 | 12 |  | n = 13 | NON
66 | 31 | 11
64 | 8 | 9
59 | 7 | 7 |  | B. La plus grande valeur est-elle hors norme ?
54 | 6 | 7 |  | n = 11 | NON
49 | 5 | 6 |  | n = 12 | NON
44 | 4 | 5 |  | n = 13 | NON
39 | 3 | 4
| 2 | 3
1
n = 14 à 20
n = 14 | n = 15 | n = 16 | n = 17 | n = 18 | n = 19 | n = 20 |  | A. La plus petite valeur est-elle hors norme ?
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |  | n = 14 | OUI
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  | n = 15 | NON
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  | n = 16 | NON
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | n = 17 | NON
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | n = 18 | NON
44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 |  | n = 19 | NON
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |  | n = 20 | NON
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | B. La plus grande valeur est-elle hors norme ?
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  | n = 14 | NON
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | n = 15 | NON
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  | n = 16 | NON
-12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | n = 17 | NON
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | n = 18 | NON
|  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | n = 19 | NON
n = 14 à 20 n = 17: 7; n = 14 à 20 n = 18: 7; n = 14 à 20 n = 19: 7; n = 14 à 20 n = 20: 7 |  | n = 20 | NON
|  |  |  | 7 | 7 | 7
[5 empty] | 7 | 6
0
n = 21 à 30
n = 21 | n = 22 | n = 23 | n = 24 | n = 25 | n = 26 | n = 27 | n = 28 | n = 29 | n = 30 | A. La plus petite valeur est-elle hors norme ?
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 45 | 33 | 34 | 61 | n = 21 | NON
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 46 | n = 22 | NON
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 45 | n = 23 | NON
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | n = 24 | NON
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 45 | n = 25 | NON
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44 | n = 26 | NON
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 42 | n = 27 | NON
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 37 | n = 28 | NON
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 36 | n = 29 | NON
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 | n = 30 | NON
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 34
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 33 | B. La plus grande valeur est-elle hors norme ?
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 33 | n = 21 | NON
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 32 | n = 22 | NON
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 | n = 23 | NON
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | n = 24 | NON
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 30 | n = 25 | NON
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | n = 26 | NON
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | n = 27 | OUI
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 | n = 28 | NON
| 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | n = 29 | NON
|  | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | n = 30 | NON
|  |  | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25
[5 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 23
[6 empty] | -2 | 2 | 2 | 22
[7 empty] | 0 | 1 | 16
[8 empty] | 0 | 15
13

## Méthode avec R
Réalisation du test de Dixon avec le logiciel R
1. Présentation des données
Un vecteur de données numériques.
Il n'est pas nécessaire d'ordonner les valeurs.
2. Outils pour le test
Fonction : dixon.test {outliers}
Arguments
|  | x = | un vecteur de données numériques.
|  | opposite = | FALSE pour tester la valeur la plus éloignée de la moyenne (par défaut).
TRUE pour tester à l'opposé de cette valeur, si c'est celle qui est suspecte.
|  | type = | un entier indiquant le type de test à utiliser.
si type=0 le test est adapté à la taille d'échantillon (par défaut).
|  | two.sided = | TRUE réalise le test bidirectionnel (par défaut)
3. Exemple
> library(outliers)
> x<-c(19, 7.5, 6, 1, 3, -1, 5)
# Pour faire le test sur la valeur la plus éloignée de la moyenne (ici 19)
> dixon.test(x)
Dixon test for outliers
data: x
Q = 0.575, p-value = 0.04589
alternative hypothesis: highest value 19 is an outlier
# Pour faire le test à l'opposé de la valeur la plus éloignée (ici -1).
> dixon.test(x, opposite=TRUE)
Dixon test for outliers
data: x
Q = 0.1, p-value = 0.5733
alternative hypothesis: lowest value -1 is an outlier
Rappel : en aucun cas le test ne justifie d'enlever deux valeurs.

## Calculs (hidden)
On classe ces résultats par ordre de valeur croissante
x1 < x2 < … < xn-1 < xn
Classement par odre décroissant
n = 3 à 7
A. Plus petite
n = 3 | n = 4 | n = 5 | n = 6 | n = 7 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13.56 | 13 | 160 | 48 | 17 |  | 0.15884 | 0.16667 | 0.85484 | 0.125 | 0.15789
9.8 | 10 | 153 | 45 | 7.1 |  | 0.941 | 0.765 | 0.642 | 0.56 | 0.507
9.09 | 8 | 152 | 42 | 6 |  | NON | NON | OUI | NON | NON
| 7 | 151 | 41 | 5
|  | 98 | 41 | 3 |  | B. La plus grande
|  |  | 40 | 1 |  | 0.84116 | 0.5 | 0.1129 | 0.375 | 0.52105
|  |  |  | -2 |  | 0.941 | 0.765 | 0.642 | 0.56 | 0.507
[6 empty] | NON | NON | NON | NON | OUI
n = 8 à 10
n = 8 | n = 9 | n = 10 |  | A. Plus petite
8 | 9 | 20 |  | 8 | 9 | 10
7 | 8 | 19 |  | 0.16667 | 0.14286 | 0.44444
6 | 7 | 18 |  | 0.554 | 0.512 | 0.477
5 | 6 | 17 |  | NON | NON | NON
4 | 5 | 13
3 | 4 | 12 |  | B. Plus grande
2 | 3 | 11 |  | 0.16667 | 0.14286 | 0.090909
1 | 2 | 10 |  | 0.554 | 0.512 | 0.477
| 1 | 9 |  | NON | NON | NON
1
n = 11 à 13
n = 11 | n = 12 | n = 13
89 | 123 | 15 |  | A. Plus petite
84 | 100 | 14 |  | 11 | 12 | 13
79 | 77 | 13 |  | 0.22222 | 0.020408 | 0.23077
74 | 54 | 12 |  | 0.517 | 0.49 | 0.467
66 | 31 | 11 |  | NON | NON | NON
64 | 8 | 9
59 | 7 | 7 |  | B. Plus grande
54 | 6 | 7 |  | 0.22222 | 0.38333 | 0.16667
49 | 5 | 6 |  | 0.517 | 0.49 | 0.467
44 | 4 | 5 |  | NON | NON | NON
39 | 3 | 4
| 2 | 3
1
n = 14 à 20
A. Plus petite
n = 14 | n = 15 | n = 16 | n = 17 | n = 18 | n = 19 | n = 20 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |  | 0.55882 | 0.25 | 0.26531 | 0.10204 | 0 | 0 | 0.125
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  | 0.546 | 0.525 | 0.507 | 0.49 | 0.475 | 0.462 | 0.45
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 |  | B. Plus grande
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  | 0.18182 | 0.16667 | 0.15385 | 0.12766 | 0.11538 | 0.11538 | 0.11538
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 0.546 | 0.525 | 0.507 | 0.49 | 0.475 | 0.462 | 0.45
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
-12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | 7 | 7 | 7
[5 empty] | 7 | 6
0
n = 21 à 30
n = 21 | n = 22 | n = 23 | n = 24 | n = 25 | n = 26 | n = 27 | n = 28 | n = 29 | n = 30 |  | A. Plus petite
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 45 | 33 | 34 | 61 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 46 |  | 0.11765 | 0.15789 | 0.10526 | 0.1 | 0.1 | 0.11538 | 0.2 | 0.10714 | 0.071429 | 0.09375
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 45 |  | 0.43752 | 0.42661 | 0.41643 | 0.40692 | 0.398 | 0.38961 | 0.38171 | 0.37424 | 0.36718 | 0.36048
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 |  | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 45
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44 |  | B. Plus grande
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 42 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 37 |  | 0.11765 | 0.11111 | 0.10526 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.41463 | 0.16667 | 0.1875 | 0.35556
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 36 |  | 0.43752 | 0.42661 | 0.41643 | 0.40692 | 0.398 | 0.38961 | 0.38171 | 0.37424 | 0.36718 | 0.36048
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 |  | NON | NON | NON | NON | NON | NON | OUI | NON | NON | NON
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 34
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 33
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 33
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 32
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 30
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28
| 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28
|  | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26
|  |  | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25
[5 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 23
[6 empty] | -2 | 2 | 2 | 22
[7 empty] | 0 | 1 | 16
[8 empty] | 0 | 15
13

## Tables (hidden)
n = 3 à 7
n | 10% | 5% | 1%
3 | 0.886 | 0.941 | 0.988
4 | 0.679 | 0.765 | 0.889
5 | 0.557 | 0.642 | 0.78
6 | 0.482 | 0.56 | 0.698
7 | 0.434 | 0.507 | 0.637
n = 8 à 10
n | 10% | 5% | 1%
8 | 0.479 | 0.554 | 0.683
9 | 0.441 | 0.512 | 0.635
10 | 0.409 | 0.477 | 0.597
n = 11 à 13
n | 10% | 5% | 1%
11 | 0.517 | 0.576 | 0.679
12 | 0.49 | 0.546 | 0.642
13 | 0.467 | 0.521 | 0.615
n = 14 à 20
n | 10% | 5% | 1%
14 | 0.492 | 0.546 | 0.641
15 | 0.472 | 0.525 | 0.616 | 14 | 0.546
16 | 0.454 | 0.507 | 0.595 | 15 | 0.525
17 | 0.438 | 0.49 | 0.577 | 16 | 0.507
18 | 0.424 | 0.475 | 0.561 | 17 | 0.49
19 | 0.412 | 0.462 | 0.547 | 18 | 0.475
20 | 0.401 | 0.45 | 0.535 | 19 | 0.462
|  |  |  | 20 | 0.45
|  |  |  | 21 | 0.43752
|  |  |  | 22 | 0.42661
n = 21 à 30 |  |  |  | 23 | 0.41643
n |  | 5% |  | 24 | 0.40692
21 | x | 0.43752 |  | 25 | 0.398
22 | x | 0.42661 |  | 26 | 0.38961
23 | x | 0.41643 |  | 27 | 0.38171
24 | x | 0.40692 |  | 28 | 0.37424
25 | x | 0.398 |  | 29 | 0.36718
26 | x | 0.38961 |  | 30 | 0.36048
27 | x | 0.38171
28 | x | 0.37424
29 | x | 0.36718
30 | x | 0.36048