## Notice générale
Notice générale
- Notice à lire attentivement avant d'utiliser un test -
Voir aussi le didacticiel "Détection et traitement des valeurs hors normes.pdf"
Il peut arriver, au cours d'une expérimentation qu'un des résultats semble s'écarter
notablement des autres observations de l'échantillon.
Une attitude classique, que l'on rencontre trop souvent, consiste
à éliminer cette valeur en la considérant comme aberrante. Or il peut être dangereux de
procéder ainsi sans vérification préalable. La bonne attitude à avoir est la suivante :
si l'on a pu retrouver la cause de la valeur aberrante (erreur de lecture, faute de calcul, faute de frappe,
etc.), il est tout à fait normal de l'éliminer. En revanche, si aucune cause accidentelle n'a
pu être détectée, il est dangereux d'éliminer brutalement la valeur incriminée ; elle peut être
due à une variation aléatoire ou indiquer une dimension intéressante.
Dans ce cas, il faut avoir recours à un test statistique permettant de justifier
l'élimination de la valeur aberrante avec une probabilité p de se tromper.
Deux tests statistiques sont proposés ici dont le choix dépend de la taille de l'échantillon :
- le test de Dixon s'applique pour des échantillons de 3 à 30 individus.
- le test du "Z-score modifié" est principalement adapté à des échantillons de plus de 30 individus.
Ces deux tests ne permettent de détecter qu'une seule valeur hors norme,
soit à l'une des extrémités, soit à l'autre.
Deux solutions sont proposées utilisant le logiciel R :
- Test de Dixon pour des petits échantillons de 30 individus au plus.
- Test de Grubbs peut être utilisé pour des échantillons de taille supérieure à 30, et peut
détecter jusqu'à 2 valeurs hors normes.
| Important : | Tous ces tests supposent que l'échantillon testé est issu d'une population
normalement distribuée. Si une ou plusieurs valeurs hors normes sont
présentes dans l'échantillon testé cela peut affecter un test statistique de normalité ; l'usage de ces tests
n'est donc pas recommandé ici. Un histogramme ou un graphique en boites
à moustaches (boxplot) seront en général suffisamment informatifs.
De toute manière, lorsqu'une valeur hors norme a été détectée et enlevée
il est absolument proscrit de répéter le test sur le reste de l'échantillon
pour en détecter éventuellement une autre.
Attention : éliminer une valeur sur 10 revient à éliminer 10% de la population si cette valeur
était représentative d'une partie de la population. Dans ce cas, cela voudrait dire que l'échantillon
recouvrait deux populations différentes. Les conclusions à l'issue d'un test statistique utilisant un
échantillon tronqué ne concerneront plus que l'une de ces deux populations.
Un test statistique indiquant qu'une valeur est significativement hors normes
permet juste de commencer la réflexion sur ce qu'il convient de faire de cette valeur.
Une autre solution existe pour TRONQUER l'échantillon :
- Si on ôte la plus grande valeur, on ôte également la plus petite.
- Si on ôte 2 valeurs extrêmes du côté des petites valeurs, on ôte également les 2 grandes valeurs extrêmes
- etc..
- Si l'on tronque un échantillon, il faut le faire de la même manière pour tous ceux de l'expérience.
Références | https://cran.r-project.org/web/packages/outliers/outliers.pdf
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35h.htm
https://www.rdocumentation.org/packages/outliers/versions/0.15/topics/dixon.test
https://www.xlstat.com/fr/solutions/fonctionnalites/dixon-test-for-outliers
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/outliers/html/grubbs.test.html
Remarques et suggestions : info_at_anastats.fr

## Notice Dixon
TEST DE DIXON
- Notice à lire attentivement avant d'utiliser le test -
1. Généralités
Le test de Dixon permet de déterminer si une valeur est probablement hors norme.
Il s'applique pour des petits échantillons, n compris entre 3 et 30.
La probabilité retenue ici dans la feuille "Test Dixon" est de 5% unidirectionnel.
| Important : | ce test ne peut être réalisé que pour ôter UNE SEULE valeur.
Il est absolument proscrit de continuer à l'utiliser pour ôter une seconde valeur.
2. Mode d'emploi de la feuille "Test Dixon"
La feuille "Test Dixon" propose des séries de valeurs pour des échantillons de 3 à 30 individus.
Après avoir choisi la série correspondant à l'échantillon à examiner, placer les valeurs dans
les cellules jeunes correspondantes, valeurs numériques uniquement.
Trier ensuite ces valeurs numériques (sans le titre de colonne) par odre décroissant,
sans étendre la sélection, c'est à dire sans trier en même temps les colonnes adjacentes.
Lire ensuite le résultat dans la plage de cellules bleues voisine, pour la taille d'échantillon utilisée.
3. Réalisation du test de Dixon avec le logiciel R
La dernière feuille indique une méthode avec le logiciel R.
Dans le cas de valeurs très proches de la limite, le test avec R est un peu moins sévère que la feuille "Test".
Le logiciel R renvoie la valeur de p.
Réf. | http://www.educnet.education.fr/rnchimie/math/benichou/tests/dixon/dixon.htm
Contact : info_at_anastats.fr

## Test Dixon
Test de Dixon
1. Placer les valeurs de votre série dans la plage jaune qui convient à l'effectif.
2. Sélectionner vos valeurs numériques (sans le titre de colonne).
3. Effectuer un tri DECROISSANT (bouton ) SANS ETENDRE LA SELECTION.
4. Si la plus petite ou la plus grande valeur est "hors norme", il peut être justifié, au risque de 5% unidirectionnel, de la supprimer.
Rappel : en aucun cas le test ne justifie d'enlever deux valeurs ni de refaire le test après en avoir enlevé une.
n = 3 à 7
A. La plus petite valeur est-elle hors norme ?
n = 3 | n = 4 | n = 5 | n = 6 | n = 7 |  | n = 3 | NON
13.56 | 13 | 160 | 48 | 17 |  | n = 4 | NON
9.8 | 10 | 153 | 45 | 7.1 |  | n = 5 | OUI
9.09 | 8 | 152 | 42 | 6 |  | n = 6 | NON
| 7 | 151 | 41 | 5 |  | n = 7 | NON
|  | 98 | 41 | 3
|  |  | 40 | 1 |  | B. La plus grande valeur est-elle hors norme ?
|  |  |  | -2 |  | n = 3 | NON
[6 empty] | n = 4 | NON
[6 empty] | n = 5 | NON
[6 empty] | n = 6 | NON
[6 empty] | n = 7 | OUI
n = 8 à 10
n = 8 | n = 9 | n = 10
8 | 9 | 20 |  | A. La plus petite valeur est-elle hors norme ?
7 | 8 | 19 |  | n = 8 | NON
6 | 7 | 18 |  | n = 9 | NON
5 | 6 | 17 |  | n = 10 | NON
4 | 5 | 13
3 | 4 | 12
2 | 3 | 11 |  | B. La plus grande valeur est-elle hors norme ?
1 | 2 | 10 |  | n = 8 | NON
| 1 | 9 |  | n = 9 | NON
|  | 1 |  | n = 10 | NON
n = 11 à 13
n = 11 | n = 12 | n = 13
89 | 123 | 15 |  | A. La plus petite valeur est-elle hors norme ?
84 | 100 | 14 |  | n = 11 | NON
79 | 77 | 13 |  | n = 12 | NON
74 | 54 | 12 |  | n = 13 | NON
66 | 31 | 11
64 | 8 | 9
59 | 7 | 7 |  | B. La plus grande valeur est-elle hors norme ?
54 | 6 | 7 |  | n = 11 | NON
49 | 5 | 6 |  | n = 12 | NON
44 | 4 | 5 |  | n = 13 | NON
39 | 3 | 4
| 2 | 3
1
n = 14 à 20
n = 14 | n = 15 | n = 16 | n = 17 | n = 18 | n = 19 | n = 20 |  | A. La plus petite valeur est-elle hors norme ?
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |  | n = 14 | OUI
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  | n = 15 | NON
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  | n = 16 | NON
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | n = 17 | NON
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | n = 18 | NON
44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 |  | n = 19 | NON
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |  | n = 20 | NON
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | B. La plus grande valeur est-elle hors norme ?
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  | n = 14 | NON
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | n = 15 | NON
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  | n = 16 | NON
-12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | n = 17 | NON
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | n = 18 | NON
|  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | n = 19 | NON
n = 14 à 20 n = 17: 7; n = 14 à 20 n = 18: 7; n = 14 à 20 n = 19: 7; n = 14 à 20 n = 20: 7 |  | n = 20 | NON
|  |  |  | 7 | 7 | 7
[5 empty] | 7 | 6
0
n = 21 à 30
n = 21 | n = 22 | n = 23 | n = 24 | n = 25 | n = 26 | n = 27 | n = 28 | n = 29 | n = 30 | A. La plus petite valeur est-elle hors norme ?
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 45 | 33 | 34 | 62 | n = 21 | NON
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 46 | n = 22 | NON
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 45 | n = 23 | NON
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | n = 24 | NON
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 45 | n = 25 | NON
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44 | n = 26 | NON
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 42 | n = 27 | NON
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 37 | n = 28 | NON
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 36 | n = 29 | NON
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 | n = 30 | NON
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 34
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 33 | B. La plus grande valeur est-elle hors norme ?
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 33 | n = 21 | NON
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 32 | n = 22 | NON
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 | n = 23 | NON
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | n = 24 | NON
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 30 | n = 25 | NON
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | n = 26 | NON
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | n = 27 | OUI
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 | n = 28 | NON
| 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | n = 29 | NON
|  | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | n = 30 | OUI
|  |  | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25
[5 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 23
[6 empty] | -2 | 2 | 2 | 22
[7 empty] | 0 | 1 | 16
[8 empty] | 0 | 15
13

## Test Z-score
Test utilisant le Z-score modifié
Rappel
Ce test est à utiliser lorsque l'on dispose de plus de 30 valeurs
de distribution approximativement normale.
Dans le cas d'effectifs compris entre 3 et 30 valeurs, utiliser le test de Dixon.
Coller les données dans les cellules jaunes de la colonne B
Valeurs | abs(écarts médiane) | médiane valeurs | médiane abs(écarts) = MAD |  | Indiquer ci-dessous dans la cellule jaune
|  | #NUM! | #NUM! |  | l'unique valeur suspectée d'être hors-normes
|  | Mi = | #NUM!
|  | abs(Mi) = | #NUM! |  | Résultat
Au seuil de 0.05, la valeur ci-dessus
Remarque
Un graphique de type 'Boite à moustache' ou histogramme
peut être une aide pour visualiser une valeur hors normes.
Référence
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35h.htm
XXXX | xxxxx

## Test de Dixon avec R
Réalisation du test de Dixon avec le logiciel R
1. Présentation des données
Un vecteur de données numériques.
Il n'est pas nécessaire d'ordonner les valeurs.
2. Outils pour le test
Fonction : dixon.test {outliers}
Arguments
|  | x = | un vecteur de données numériques.
|  | opposite = | FALSE pour tester la valeur la plus éloignée de la moyenne (par défaut).
TRUE pour tester à l'opposé de cette valeur, si c'est celle qui est suspecte.
|  | type = | un entier indiquant le type de test à utiliser.
si type=0 le test est adapté à la taille d'échantillon (par défaut).
|  | two.sided = | TRUE réalise le test bidirectionnel (par défaut)
3. Exemple
> library(outliers)
> x<-c(19, 7.5, 6, 1, 3, -1, 5)
# Pour faire le test sur la valeur la plus éloignée de la moyenne (ici 19)
> dixon.test(x)
Dixon test for outliers
data: x
Q = 0.575, p-value = 0.04589
alternative hypothesis: highest value 19 is an outlier
# Pour faire le test à l'opposé de la valeur la plus éloignée (ici -1).
> dixon.test(x, opposite=TRUE)
Dixon test for outliers
data: x
Q = 0.1, p-value = 0.5733
alternative hypothesis: lowest value -1 is an outlier
Rappel : en aucun cas le test ne justifie d'enlever deux valeurs.

## Test de Grubbs avec R
Réalisation du test de Grubbs avec le logiciel R
Le test de Grubbs permet de détecter soit une seule valeur hors normes, soit deux valeurs hors normes du même côté
de la série, soit deux valeurs hors normes, l'une à chaque extrémité de la série de valeurs.
Bien qu'il utilise moyenne et écart type pour le calcul de la statistique, ce test est réputé efficace pour des petits échantillons.
La condition de normalité des données est donc ici essentielle.
1. Présentation des données
Un vecteur de données numériques, pas nécessairement ordonnées.
2. Réalisation du test
Fonction : grubbs.test {outliers}
Arguments :
x : un vecteur de données numériques
type : (10) utilisé pour détecter une seule valeur hors normes (par défaut) ;
(11) utilisé pour savoir si la valeur la plus élevée et la plus basse sont toutes deux hors normes ;
(20) utilisé pour savoir s'il y a 2 valeurs hors normes à la même extrémité de la série.
N.B. Cette dernière option n'est possible que si l'effectif de la série est compris entre 3 et 30.
opposite : valeur logique indiquant si vous souhaitez tester non la valeur la plus différente
de la moyenne mais au contraire à l'autre extrémité (la plus basse si la plus suspecte est la plus élevée, etc.)
FALSE par défaut.
two.sided : bidirectionnel ou unidirectionnel ; FALSE, c'est à dire unidirectionnel par défaut.
3. Exemple
> library(outliers)
> x<-c(19, 7.5, 6, 1, 3, -1, 5)
# Pour tester si la valeur la plus extrême est hors normes
> grubbs.test(x)
Grubbs test for one outlier
data: x
G = 2.02726, U = 0.20087, p-value = 0.02324
alternative hypothesis: highest value 19 is an outlier
# Pour faire le test à l'extrémité opposée de la valeur la plus éloignée (ici -1).
> grubbs.test(x, opposite=TRUE)
Grubbs test for one outlier
data: x
G = 1.04103, U = 0.78927, p-value = 1
alternative hypothesis: lowest value -1 is an outlier
# Pour tester si les 2 valeurs opposées à chaque extrémité sont hormes
> grubbs.test(x, type=11)
Grubbs test for two opposite outliers
data: x
G = 3.06829, U = 0.10199, p-value = 0.1672
alternative hypothesis: -1 and 19 are outliers
# Pour tester s'il y a 2 valeurs hors normes à la même extrémité.
> grubbs.test(x, type=20)
Grubbs test for two outliers
data: x
U = 0.12866, p-value = 0.07741
alternative hypothesis: highest values 7.5 , 19 are outliers
# Conclusion : seule la valeur 19 est significativement hors normes.

## Calculs (hidden)
| Calculs pour le test de DIXON | [10 empty] | On classe ces résultats par ordre de valeur croissante
x1 < x2 < … < xn-1 < xn
Classement par odre décroissant
n = 3 à 7
A. Plus petite
n = 3 | n = 4 | n = 5 | n = 6 | n = 7 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13.56 | 13 | 160 | 48 | 17 |  | 0.15884 | 0.16667 | 0.85484 | 0.125 | 0.15789
9.8 | 10 | 153 | 45 | 7.1 |  | 0.941 | 0.765 | 0.642 | 0.56 | 0.507
9.09 | 8 | 152 | 42 | 6 |  | NON | NON | OUI | NON | NON
| 7 | 151 | 41 | 5
|  | 98 | 41 | 3 |  | B. La plus grande
|  |  | 40 | 1 |  | 0.84116 | 0.5 | 0.1129 | 0.375 | 0.52105
|  |  |  | -2 |  | 0.941 | 0.765 | 0.642 | 0.56 | 0.507
[6 empty] | NON | NON | NON | NON | OUI
n = 8 à 10
n = 8 | n = 9 | n = 10 |  | A. Plus petite
8 | 9 | 20 |  | 8 | 9 | 10
7 | 8 | 19 |  | 0.16667 | 0.14286 | 0.44444
6 | 7 | 18 |  | 0.554 | 0.512 | 0.477
5 | 6 | 17 |  | NON | NON | NON
4 | 5 | 13
3 | 4 | 12 |  | B. Plus grande
2 | 3 | 11 |  | 0.16667 | 0.14286 | 0.090909
1 | 2 | 10 |  | 0.554 | 0.512 | 0.477
| 1 | 9 |  | NON | NON | NON
1
n = 11 à 13
n = 11 | n = 12 | n = 13
89 | 123 | 15 |  | A. Plus petite
84 | 100 | 14 |  | 11 | 12 | 13
79 | 77 | 13 |  | 0.22222 | 0.020408 | 0.23077
74 | 54 | 12 |  | 0.517 | 0.49 | 0.467
66 | 31 | 11 |  | NON | NON | NON
64 | 8 | 9
59 | 7 | 7 |  | B. Plus grande
54 | 6 | 7 |  | 0.22222 | 0.38333 | 0.16667
49 | 5 | 6 |  | 0.517 | 0.49 | 0.467
44 | 4 | 5 |  | NON | NON | NON
39 | 3 | 4
| 2 | 3
1
n = 14 à 20
A. Plus petite
n = 14 | n = 15 | n = 16 | n = 17 | n = 18 | n = 19 | n = 20 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |  | 0.55882 | 0.25 | 0.26531 | 0.10204 | 0 | 0 | 0.125
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  | 0.546 | 0.525 | 0.507 | 0.49 | 0.475 | 0.462 | 0.45
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 |  | B. Plus grande
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  | 0.18182 | 0.16667 | 0.15385 | 0.12766 | 0.11538 | 0.11538 | 0.11538
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 0.546 | 0.525 | 0.507 | 0.49 | 0.475 | 0.462 | 0.45
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
-12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | 7 | 7 | 7
[5 empty] | 7 | 6
0
n = 21 à 30
n = 21 | n = 22 | n = 23 | n = 24 | n = 25 | n = 26 | n = 27 | n = 28 | n = 29 | n = 30 |  | A. Plus petite
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 45 | 33 | 34 | 62 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 46 |  | 0.11765 | 0.15789 | 0.10526 | 0.1 | 0.1 | 0.11538 | 0.2 | 0.10714 | 0.071429 | 0.09375
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 45 |  | 0.43752 | 0.42661 | 0.41643 | 0.40692 | 0.398 | 0.38961 | 0.38171 | 0.37424 | 0.36718 | 0.36048
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 |  | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 45
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44 |  | B. Plus grande
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 42 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 37 |  | 0.11765 | 0.11111 | 0.10526 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.41463 | 0.16667 | 0.1875 | 0.36957
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 36 |  | 0.43752 | 0.42661 | 0.41643 | 0.40692 | 0.398 | 0.38961 | 0.38171 | 0.37424 | 0.36718 | 0.36048
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 |  | NON | NON | NON | NON | NON | NON | OUI | NON | NON | OUI
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 34
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 33
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 33
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 32
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 30
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28
| 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28
|  | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26
|  |  | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25
[5 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 23
[6 empty] | -2 | 2 | 2 | 22
[7 empty] | 0 | 1 | 16
[8 empty] | 0 | 15
13

## Tables (hidden)
n = 3 à 7
n | 10% | 5% | 1%
3 | 0.886 | 0.941 | 0.988
4 | 0.679 | 0.765 | 0.889
5 | 0.557 | 0.642 | 0.78
6 | 0.482 | 0.56 | 0.698
7 | 0.434 | 0.507 | 0.637
n = 8 à 10
n | 10% | 5% | 1%
8 | 0.479 | 0.554 | 0.683
9 | 0.441 | 0.512 | 0.635
10 | 0.409 | 0.477 | 0.597
n = 11 à 13
n | 10% | 5% | 1%
11 | 0.517 | 0.576 | 0.679
12 | 0.49 | 0.546 | 0.642
13 | 0.467 | 0.521 | 0.615
n = 14 à 20
n | 10% | 5% | 1%
14 | 0.492 | 0.546 | 0.641
15 | 0.472 | 0.525 | 0.616 | 14 | 0.546
16 | 0.454 | 0.507 | 0.595 | 15 | 0.525
17 | 0.438 | 0.49 | 0.577 | 16 | 0.507
18 | 0.424 | 0.475 | 0.561 | 17 | 0.49
19 | 0.412 | 0.462 | 0.547 | 18 | 0.475
20 | 0.401 | 0.45 | 0.535 | 19 | 0.462
|  |  |  | 20 | 0.45
|  |  |  | 21 | 0.43752
|  |  |  | 22 | 0.42661
n = 21 à 30 |  |  |  | 23 | 0.41643
n |  | 5% |  | 24 | 0.40692
21 | x | 0.43752 |  | 25 | 0.398
22 | x | 0.42661 |  | 26 | 0.38961
23 | x | 0.41643 |  | 27 | 0.38171
24 | x | 0.40692 |  | 28 | 0.37424
25 | x | 0.398 |  | 29 | 0.36718
26 | x | 0.38961 |  | 30 | 0.36048
27 | x | 0.38171
28 | x | 0.37424
29 | x | 0.36718
30 | x | 0.36048